## Planilha1
CODIGO | DESCRIÇÃO | UM (UNIADE DE MEDIDA) | CLASSE | TIPO
310797 | CABO,AÇO-AL,RD AL,3X 8AWG,HS,SUCATA | KG | CONDUTORES SUCATA | C
310799 | CABO,AÇO-CU,RD CU,3X 8AWG,LC,SUCATA | KG | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
310800 | CABO,AÇO-CU,RD CU,3X10AWG,LC,SUCATA | KG | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
310801 | CABO,AÇO-CU,RD CU,7X 6AWG,LC,SUCATA | KG | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
310862 | CABO,ACO-CU;ATERR;7X10;D80502;SUCATA | M | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
350539 | CABO,AL SPAC,25KV, 35MM2,2CAM,BLQ,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
350541 | CABO,AL SPAC,25KV, 70MM2,2CAM,BLQ,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
350542 | CABO,AL SPAC,25KV,185MM2,2CAM,BLQ,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330914 | CABO,AL,SPACER,15KV,240MM2,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330882 | CABO,CONCEN;CU;0,6/1KV;2X 4MM2;SUCATA | M | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
330891 | CABO,CONCEN;CU;0,6/1KV;2X 6MM2;SUCATA | M | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
330907 | CABO,CONCENT,AL,0,6/1KV,2X 6MM2,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330884 | CABO,CONCENT,AL,0,6/1KV,2X10MM2,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330915 | CABO,CONCENT,AL.0,6/1KV,2X16MM2,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330917 | CABO,CU ISOL,XLPE,0,6/1KV, 10MM2,SUCATA | M | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
310808 | CABO,CU NU, 16MM2,7F,MEIO-DURO,SUCATA | KG | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
310805 | CABO,CU NU, 25MM2,7F,MEIO-DURO,SUCATA | KG | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
310806 | CABO,CU NU, 35MM2,7F,MEIO-DURO,SUCATA | KG | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
310826 | CABO,CU NU, 95MM2,19F,MEIO-DURO,SUCATA | KG | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
310837 | CABO,NU CA, 1/0AWG,7F,POPPY,SUCATA | KG | CONDUTORES SUCATA | C
310835 | CABO,NU CA, 2AWG,7F,IRIS,SUCATA | KG | CONDUTORES SUCATA | C
310836 | CABO,NU CA, 4AWG,7F,ROSE,SUCATA | KG | CONDUTORES SUCATA | C
330943 | CABO,NU CAA, 1/0AWG,6/1F,RAVEN,SUCATA | KG | CONDUTORES SUCATA | C
310838 | CABO,NU CAA, 4AWG,6/1F,SWAN,SUCATA | KG | CONDUTORES SUCATA | C
330944 | CABO,NU CAA,266.8MCM,26/7F,PART,SUCATA | KG | CONDUTORES SUCATA | C
330929 | CABO,NU,CAL 50MM2,7F,SUCATA | KG | CONDUTORES SUCATA | C
330937 | CABO,POT,PRE-REUN,AL,15-3X 50+50,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330938 | CABO,POT,PRE-REUN,AL,15-3X 70+50,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330886 | CABO,PRE-REUN,BT,AL,1X25-1X25,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330945 | CABO,PRE-REUN,BT,AL,3X 35-1X50,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330887 | CABO,PRE-REUN,BT,AL,3X 50-1X50,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330947 | CABO,PRE-REUN,BT,CU,1X16-1X16,SUCATA | M | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
330948 | CABO,PRE-REUN,BT,CU,3X10-1X10,SUCATA | M | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
330950 | CABO,PRE-REUN,BT,CU,3X25-1X25,SUCATA | M | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
330889 | CABO,PRE-REUN,BT,CU,3X35-1X35,SUCATA | M | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
330883 | CABO,PRE-REUN,BT,CU,3X95-1X50,SUCATA | M | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
330888 | CABO,PRE-REUN;BT;AL;3X 25-1X50;SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
330885 | CABO,PRE-REUN;BT;AL;3X 95-1X50;SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
201501 | CABO,SUCATA,AÇO-CU,ATERR,35MM2 | UN | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
310825 | CABO,SUCATA,CU NU, 70MM2,MD | KG | CONDUTOR COBRE SUCATA | B
330949 | CABO,SUCATA,P-RE,BT,C3X16-16 | M | CONDUTORES SUCATA | C
275300 | FIO,AÇO-AL,RD MRT,1X 8AWG,20,HS,SUCATA | M | CONDUTORES SUCATA | C
300707 | ISOLADOR,SUSPENS;COMPOSTO;72,5KV;SUCATA | UN | FERRAGENS & DIVERSOS SUCATA | C
510674 | MED,ELET,1F,240V,15-100A,2F,1E,RC,SUCAT | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
510676 | MED,ELET,3F,240V,15-120A,4F,3E,R.C,SUCAT | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
510678 | MED,ELET,3F,45-280V,2,5-10A,C0,2,AL,SUCA | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
510677 | MED,ELET,KWH,KVARH,3F,240,15-120,SUCATA | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
510680 | MED,ELET;3F;45-280V;30-200A;C0,5;SUCATA | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
510679 | MEDIDOR DE ENERGIA ION 8650C SUCATA | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
231636 | POSTE, CONC. DT; 17M; 1000DAN;SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231634 | POSTE, CONC.DT; 14M;1000DAN;SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231494 | POSTE, CONCRETO DUPLO T, 10M 1000DA(SUC) | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231600 | POSTE,CONC,DT, 7M,100DAN,D,JARDIM,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231601 | POSTE,CONC,DT, 8M,100DAN,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231602 | POSTE,CONC,DT, 8M,150DAN,D,ESUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231603 | POSTE,CONC,DT, 8M,300DAN,D,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231604 | POSTE,CONC,DT, 9M,150DAN,D,RD,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231605 | POSTE,CONC,DT, 9M,300DAN,B,RD/SED,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231606 | POSTE,CONC,DT, 9M,600DAN,B,RD,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231658 | POSTE,CONC,DT,10.5M, 150DAN,D,RD,SUCATA. | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231659 | POSTE,CONC,DT,10.5M, 300DAN,B,RD,SUCATA. | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231573 | POSTE,CONC,DT,10.5M, 600DAN,B,RD,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231574 | POSTE,CONC,DT,10.5M,1000DAN,B-1.5,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231672 | POSTE,CONC,DT,10M, 150DAN,D,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231576 | POSTE,CONC,DT,10M, 300DAN,B,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231577 | POSTE,CONC,DT,10M, 600DAN,B,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231578 | POSTE,CONC,DT,11M, 200DAN,D,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231579 | POSTE,CONC,DT,11M, 300DAN,B,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231580 | POSTE,CONC,DT,11M, 600DAN,B,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231581 | POSTE,CONC,DT,11M,1000DAN,B-1.5,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231582 | POSTE,CONC,DT,12M, 300DAN,B,RD,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231583 | POSTE,CONC,DT,12M, 500DAN,B,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231584 | POSTE,CONC,DT,12M, 600DAN,B,RD,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231586 | POSTE,CONC,DT,12M,1000DAN,B-1.5,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231588 | POSTE,CONC,DT,12M,3000DAN,B-6,SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231640 | POSTE,CONC. DT; 14M;600DAN;B;SUCATA | UN | CONCRETOS SUCATA | C
231591 | POSTE,FIBRA VIDRO, 9M,150DAN,SUCATA | UN | POSTES SUCATA | C
231592 | POSTE,FIBRA VIDRO, 9M,300DAN,SUCATA | UN | POSTES SUCATA | C
231593 | POSTE,FIBRA VIDRO,10.5M, 150DAN,SUCATA | UN | POSTES SUCATA | C
231597 | POSTE,FIBRA VIDRO,12M, 300DAN,SUCATA | UN | POSTES SUCATA | C
231598 | POSTE,FIBRA VIDRO,12M, 600DAN,SUCATA | UN | POSTES SUCATA | C
231637 | POSTE,SUCATA,CONC,1500/17B3 | UN | CONCRETOS SUCATA | C
500179 | REGULADOR,TENSAO,MONOF,32DEG,300A,SUCATA | UN | REGULADOR SUCATA | C
500147 | REGULADOR,TENSAO;MONOF;32DEG;DANIF;200A | UN | REGULADOR SUCATA | A
500151 | RELIGADOR,630A 15,5KV 12,5KA 3F SUCATA | UN | RELIGADORES SUCATA | A
180730 | RGDAT A70/C RELE PROT E IND SUCATA | UN | TELECONTROLE SUCATA | C
141433 | SEC,3P,24-630,TELEC,STP,SUCATA | UN | FERRAGENS & DIVERSOS SUCATA | C
141458 | SEC,TRIP;15KV;2000A;M-AL-HA;E-SE;SUCATA | UN | FERRAGENS & DIVERSOS SUCATA | C
141430 | SEC,UNIP,15KV, 400A,20KA,95/110KV,SUCATA | UN | FERRAGENS & DIVERSOS SUCATA | C
141431 | SEC,UNIP,24KV,400A,20KA,SUCATA | UN | FERRAGENS & DIVERSOS SUCATA | C
970778 | SUCATA CONDUTOR COBRE | KG | CONDUTOR COBRE SUCATA | C
970779 | SUCATA DE CONCRETO | UN | CONCRETOS SUCATA | C
820106 | SUCATA DE OUTROS | KG | OUTROS SUCATA | C
970786 | SUCATA DISP REM MD EL 3F 45-280V ET179 | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
970784 | SUCATA MED ELETROMEC 1F/2F | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
970794 | SUCATA MED ELETROMEC 2F/3F 15-120A | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
970785 | SUCATA MED ELETROMEC 3 F/4F 15-120A | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
970792 | SUCATA MODULO,MED,1F;C/R;240VAC;15-100A | UN | MEDIDORES & ESTRATÉGICOS SUCATA | C
231203 | SUCATA POSTE 9M X 200DAN | UN | POSTES SUCATA | C
231210 | SUCATA POSTE CONC DT 11MX500DAN | UN | CONCRETOS SUCATA | C
970777 | SUCATA,CONDUTOR ALUMINIO | KG | CONDUTORES SUCATA | C
111730 | TRAFO,1F,FF, 5KVA,14145/220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111732 | TRAFO,1F,FT, 5KVA,7967-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111402 | TRAFO,1F,FT,10KVA,7967-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111403 | TRAFO,1F,FT,15KVA,7967-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111734 | TRAFO,3F, 10KVA,14145/380-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111744 | TRAFO,3F, 112.5KVA,14145/380-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111746 | TRAFO,3F, 150KVA,14145/380-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111736 | TRAFO,3F, 15KVA,14145/380-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111748 | TRAFO,3F, 225KVA,14145/380-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111738 | TRAFO,3F, 30KVA,14145/380-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111740 | TRAFO,3F, 45KVA,14145/380-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111742 | TRAFO,3F, 75KVA,14145/380-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111776 | TRAFO,3F,ORLA, 15KVA,380-220V,SUCATA. | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111782 | TRAFO,3F,ORLA,150KVA,380-220V,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111335 | TRAFO,DANIF,1F,FF,15KVA,13,8KV/220V | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111332 | TRAFO,DANIF,3F, 45KVA,13.8 | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111301 | TRAFO,DANIF,3F, 112.5KVA,13.8 | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111298 | TRAFO,DANIF,3F, 15KV,13,8KV/380-220V | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111300 | TRAFO,DANIF,3F, 75KVA,13,8KV/380-220V | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111340 | TRAFO,DANIF,AL,3F, 45KVA,13.8 | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111342 | TRAFO,DANIF,AL,3F, 75KVA,13.8 | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111296 | TRAFO,DANIF;1F;FF;10KVA;13,8KV/220V | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111336 | TRAFO,DANIF;3F; 150KVA;13,8KV/380-220V | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111246 | TRAFO,DIST,MONO/BI/TRIF,3KVA,SUCATA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111781 | TRAFO,ORLA,SUCATA,3F,112.5KVA | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111774 | TRAFO,SUCATA,1F,FF,10KVA,13.8 | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A
111792 | TRAFO,SUCATA,1F,FF,15KVA,13.8 | UN | TRANSFORMADORES SUCATA | A